Виробник: ТОВ "НВК "ЛАБОРА"

ЄДРПОУ 41426918 Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка вул. Горохівська, 63 В.

Тел: +380956903071

Сайт: https://labora.com.ua.

Технічний паспорт виробу:

Демонстраційний набір "Молекулярна фізика"

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Демонстраційний набір «Молекулярна фізика» (далі – виріб) призначений для проведення навчальних експериментів із розділу «Молекулярна фізика» відповідно до авторської програми чи підручника, у проєктній діяльності учнів, а також в умовах домашнього та дистанційного навчання.

Виріб дозволяє повністю забезпечити фізичні кабінети, лабораторії та навчальні приміщення базовими (і не тільки) навчальними експериментами з розділу «Молекулярна фізика», які використовуються у шкільній програмі, у тому числі проводити фронтальні лабораторні роботи в обсязі, встановленому державними навчальними стандартами з фізики.

Комплектація виробу дозволяє провести не менше ніж 11 лабораторних або демонстраційних робіт:

- Вивчення ізотермічного процесу.

- Вивчення ізобарного процесу.

- Вивчення ізохорного процесу.

- Вимірювання відносної вологості повітря.

- Визначення питомої теплоємності рідини.

- Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури.

- Визначення питомої теплоти плавлення льоду.

- Дослідження залежності між тиском, об’ємом і температурою газу.

- Визначення модуля пружності гуми.

- Вимірювання маси та густини повітря.

- Дослідження капілярних явищ та визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип виробу: навчальний демонстраційний набір для експериментів і демонстрацій;

- Розділ курсу фізики: «Молекулярна фізика»;

- Кількість елементів набору: понад двадцять;

- Розміщення елементів: горизонтально на столі або предметному столику;

- Матеріал окремих модулів: АБС-пластик, безпечний для здоров’я;

- Упаковка: елементи набору поміщено в два пластикові бокси;

- Температура експлуатації та зберігання виробу – від +5° до +35 °С;

- Оптимальний рівень вологості для зберігання та використання виробу – не більше 80 %.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

До складу набору входять елементи, наведені в таблиці:

| № | Найменування | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чаша випарювальна | шт. | 1 |
| 2 | Сухе пальне | шт. | 1 |
| 3 | Набір гуми для вивчення модуля пружності | шт. | 1 |
| 4 | Набір тіл для калориметрії | шт. | 1 |
| 5 | Посудина для зважування повітря | шт. | 1 |
| 6 | Набір капілярів | шт. | 1 |
| 7 | Психрометр | шт. | 1 |
| 8 | Сполучені посуди | шт. | 1 |
| 9 | Барометр-анероїд | шт. | 1 |
| 10 | Манометр рідинний | шт. | 1 |
| 11 | Манометр механічний | шт. | 1 |
| 12 | Термометр рідинний | шт. | 1 |
| 13 | Термометр цифровий | шт. | 1 |
| 14 | Штатив універсальний | шт. | 1 |
| 15 | Динамометр | шт. | 1 |
| 16 | Стрічка-метр | шт. | 1 |
| 17 | Ваги електронні | шт. | 1 |
| 18 | Мірний стакан | шт. | 1 |
| 19 | Мірний циліндр | шт. | 1 |
| 20 | Трубка силіконова | шт. | 1 |
| 21 | Шприц | шт. | 3 |
| 22 | Відерце Архімеда | шт. | 1 |
| 23 | Модель для демонстрації умов плавання | шт. | 1 |
| 24 | Паспорт виробу | шт. | 1 |
| 25 | Методичні настанови щодо використання набору | шт. | 1 |
| 26 | Пластиковий бокс | шт. | 2 |

4. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігати в сухому місці, уникаючи прямих сонячних променів.

- Не зберігати виріб у місцях з високою концентрацією пилу.

- Транспортування виробу допускається будь-яким видом закритого транспорту в упаковці виробника, яка забезпечує збереженість запакованих виробів від механічних пошкоджень, забруднення і попадання вологи.

5. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – 2 роки.

Гарантія поширюється на будь-які недоліки виробів, викликані дефектами виробництва та матеріалу. Умови гарантійного талону не поширюються на логістичні послуги (повернення/обмін товару).

Гарантія не поширюється на недоліки виробів, у випадках:

- Гарантійний лист загублений чи замінений;

- Відсутня відмітка про дату продажу;

- Самостійна модифікація конструкції виробу споживачем;

- Використання з порушенням вимог до експлуатації;

- Механічне пошкодження виробів при транспортуванні, в результаті удару чи падіння, або застосування сили;

- Вплив екстремальних температур, що не передбачені умовами експлуатації;

- Нанесення фарби або інших покриттів на зовнішню поверхню виробу.

Порядок розгляду рекламаційних заявок

- Рекламаційні заявки щодо явних (візуальних) пошкоджень розглядаються упродовж двох тижнів з моменту продажу виробу.

- Для подання заявки покупець повинен надати фото або відео підтвердження дефекту.

- Розгляд рекламації та прийняття рішення щодо скарги здійснюється протягом семи робочих днів з моменту отримання заявки.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виробник: ТОВ "НВК "ЛАБОРА"

Назва виробу: Демонстраційний набір "Молекулярна фізика"

Продавець…………………………………………….……

Дата продажу…………………….………………………..   штамп/підпис